2025 г.

Товары в наличии на складе

ТОО Ост-Фарм г. Усть-Каменогорск

Якасова Зинаида Владимировна whatsapp.: +7 777 619-92-61, эл.адрес:   tender@ostfarm.kz

| Фото | Наименование, описание |
| --- | --- |
|  | Мойка хирургическая одноместная, двухместная, трехместная с локтевым краном, смесителем. Производитель: AT-OS, Италия Изготовлена полностью из нержавеющей стали AISI 304, отделка Скотч-брайт, толщина внешнего корпуса - 0,8 мм Чаша раковины, защищающая от разбрызгивания. Уменьшение шума воды на дне благодаря использованию пластика Слив, диаметр 40 мм Съемная фронтальная панель облегчает доступ к внутренним элементам Все края панелей приварены и отполированы для предотвращения попадания грязи и получения травм персоналом В комплекте имеются необходимые элементы и крепления для установки мойки на стене. Габаритные размеры одноместная (ДхШхВ) – 600х600х1200 (В) мм., двухместная (ДхШхВ) – 1200х600х1200 (В) мм., трехместная (ДхШхВ) – 1800х600х1200 (В) мм. |
|  | Мойка хирургическая одноместная, двухместная, трехместная бесконтактное управление Производитель: AT-OS, Италия Изготовлена полностью из нержавеющей стали AISI 304, отделка Скотч-брайт, толщина внешнего корпуса - 0,8 мм Чаша раковины, защищающая от разбрызгивания. Уменьшение шума воды на дне благодаря звукоизолирующему покрытию. Сливной сифон из нержавеющей стали непосредственно приварен к раковине, чтобы избежать отверстий, подключается к сливу. Наклонная задняя панель вмещает водопроводную и электрическую системы, предотвращая накопление пыли. Диспенсеры для воды, с электрическим фотоэлементом. Автоматическая подача воды при нахождении рук в зоне действия датчика. Термостатический смеситель для регулировки температуры (20…45 градусов) Габаритные размеры одноместная (ДхШхВ) – 600х600х1200 (В) мм., двухместная (ДхШхВ) – 1200х600х1200 (В) мм., трехместная (ДхШхВ) – 1800х600х1200 (В) мм. |