2025 г.

Товары в наличии на складе

ТОО ОСТ-ФАРМ г. Усть-Каменогорск

Ваши менеджеры: Троеглазова Алена Андреевна, тел/whatsapp.: +7 777 535 0032,

эл.адрес: manager9@ostfarm.kz;

Сапрыгина Наталья Анатольевна, тел/whatsapp.: +7 705  798 68 31, эл.адрес: manager2@ostfarm.kz;

| Фото | Наименование, описание |
| --- | --- |
|  | Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-350-01«ФОТЕК» Производитель: ООО «Фотек», Россия Универсальный высокочастотный электрохирургический аппарат генерирует широкополосный радиоволновой электрический ток специальной формы. - базовый набор режимов с возможностью индивидуальной установки мощности. Дополнительный специализированный режим для работы в жидких средах ТУР/ВАП; - возможность настройки четырех режимов одновременно: монополярного и биполярного резания, монополярной и биполярной коагуляции; - функция автоматической остановки процесса коагуляции в биполярных режимах; - предназначен для выполнения больших и сложных операций. В наличии аппараты в комплекте для общей хирургии |
|  | Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-350-03«ФОТЕК» Производитель: ООО «Фотек», Россия Универсальный высокочастотный электрохирургический аппарат генерирует широкополосный радиоволновой электрический ток специальной формы. - базовый набор режимов с возможностью индивидуальной установки мощности; - возможность настройки четырех режимов одновременно: монополярного и биполярного резания, монополярной и биполярной коагуляции; - функция автоматической остановки процесса коагуляции в биполярных режимах; - предназначен для выполнения больших и сложных операций. В наличии аппараты в комплекте для общей хирургии |
|  | Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-80-03-«ФОТЕК» Производитель: ООО «Фотек», Россия Аппарат генерирует широкополосный радиоволновой электрический ток специальной формы, соединяет в себе преимущества радиоволновой и высокочастотной электрохирургии. Предназначен для работы во многих областях хирургии, но только в амбулаторной практике. - расширенный набор режимов с возможностью индивидуальной установки мощности; - удобное управление с помощью кнопок на панели; - возможность настройки трех режимов одновременно: монополярного резания, монополярной коагуляции и биполярной коагуляции. В наличии аппараты в комплекте для амбулаторной гинекологии |
|  | # Отсасыватель хирургический из ран и полостей с поплавковым устройством ОХПУ-4-01- "Элема-Н" # Производитель: ООО «ЭЛЕМА-Н», Россия # Отсасыватель медицинский для отсоса газов, частиц тканей и жидкости из ран и полостей при операциях и в послеоперационном периоде, а также для других процедур, основанных на вакууме. Рекомендуется для использования при хирургических операциях с большим объемом аспирации. # Объём банок для сбора жидкости, устанавливаемых в отсасыватель: 2 х 2,5 л; # 2023 года выпуска |
|  | Хирургический аспиратор New Askir 30 Производитель: CA-MI S.R.L., Италия Переносной хирургический аспиратор может использоваться в послеоперационной терапии дома или удобно транспортироваться из одной больничной палаты в другую. Применяется в эндоскопии, гастроэнтерологии, хирургии, гинекологии и ветеринарии. Изготовлен из термостойкого, электроизоляционного пластика в соответствии с последними европейскими стандартами безопасности. Максимальная сила всасывания: -0,80 бар; -80 кПа; Максимальный поток всасывания: 40 л/мин. |
|  | Хирургический аспиратор New Hospivac 350 Производитель: CA-MI S.R.L. (Италия) Мобильный отсасыватель на колесном основании. Прибор не требует дополнительного технического обслуживания. Простая и понятная панель управления делает отсасыватель легким в использовании во время хирургической аспирации и липосакции. Максимальная сила всасывания: -0,90бар; -90 кПа; Максимальный поток всасывания: 60 л/мин; Уровень шума: 51,7 дБ; Рабочий цикл операции: нон-стоп. В наличии есть аспираторы в комплекте с педалью и без, оснащаются банками, объемом 2, 4 или 5 литров. |
|  | Хирургический аспиратор New Hospivac 400 Производитель: CA-MI S.R.L. (Италия) Аспиратор отличает высоким потоком всасывания, что делает его незаменимым при проведении липосакции. Максимальная сила всасывания: -0,90бар; -90 кПа; Максимальный поток всасывания: 90 л/мин; Уровень шума: 51,7 дБ; Рабочий цикл операции: нон-стоп. 2023 года выпуска |
|  | Светильник передвижной ЭМАЛЕД 100-01 П без аварийного питания Производитель: ЗАО «Завод ЭМА», Россия # Предназначен для освещения рабочего поля при выполнении диагностических исследований, осмотров, перевязок и малых хирургических вмешательств. # Обеспечивает уровень освещенности 30 000 Лк. # Цветовая температура: 4500К° # Регулировка освещенности: 20 - 100% # Размер рабочего поля: 160 мм # Срок службы источников света: 60 000 ч. |
|  | Светильник хирургический Surgical Lighting Sim.LED 500 SC потолочный Производитель: S.I.M.E.O.N. Medical GmbH & Co. KG, Германия Предназначен для освещения операционного поля при проведении хирургических операций. Обладает новейшими светодиодами естественного освещения, цельной герметичной конструкцией и стойким к царапинам, однослойным безосколочным стеклом светильников. Лёгкий корпус и инновационная система подвески Sim.FLEX, изготовленная из легкого алюминия, позволяет быстро и плавно позиционировать светильник в пространстве. Центральное освещение: 160 000 лк. Регулировка уровня освещения: от 42 000 до 160 000 лк. Цветовая температура: 4,500 K. Индекс цветопередачи: 96. |
|  | Консоль настенная RN07-DN3 однорядная Производитель: MZ Liberec, a.s., Чешская Республика Консоли не требуют специального технического обслуживания; электрическая и газовая линии отделены друг от друга; изготовлена из легкого алюминия. Длина: 1500 мм. Цвет вставки: бежевый. Оснащение консоли: Разьемы быстрого соединения - DIN, O2 – 1 шт.; Разьемы быстрого соединения - DIN, AIR – 1 шт.; Светильник LED для прямого освещения – 12W – 1 шт.; Электророзетка MOSAIC- SCHUKO- белая без крышки – 4 шт.; Выключатель освещения (кнопка) – 1 шт. |
|  | Консоль настенная RN07-DN2 Производитель: MZ Liberec, a.s., Чешская Республика Консоли не требуют специального технического обслуживания; электрическая и газовая линии отделены друг от друга; изготовлена из легкого алюминия. Длина: 1500 мм. Цвет вставки: бежевый. Оснащение консоли: Встроенный медицинский рельс 400 мм - 2 шт. Разьемы быстрого соединения (DIN): O2 - 1 шт., Vacuum - 1 шт., AIR - 1 шт. Светильник LED для чтения 14W - 1 шт., Светильник LED верхний (L=600) - 14W - 1 шт. Розетка выравнивания потенциалов Jack Bush - simple - 2 шт., электророзетка MOSAIC- SCHUKO- белая без крышки - 3 шт., зеленая без крышки - 3 шт. Выключатель освещения - кнопка (22,5 мм) - 1 шт. Шнуровой выключатель для чтения - 1 шт. Розетка компютерная RJ45 cat.6 - 1 шт. Поворотная полка на встроенный медрельс (300x300мм), нагр. 10 кг - 1 шт., Носитель капельниц-комплект - 1 шт. |
|  | Диодный лазер SMARTM SG3 Производитель: LASOTRONIX Sp. z o.o. (Польша) Широкий выбор дополнительных аксессуаров: от световодов, оптических систем и операционных рукояток, которые позволяют лечить значительно большее количество заболеваний. Возможность выбора подходящего режима работы для конкретного применения, а также отчетливо видимый направляющий луч пилотного лазера. Длина волны излучения: 1470 нм; Область применения: сосудистая хирургия (ЭВЛК), проктология; Тип лазера: диодный, полупроводниковый; Максимальная мощность на ткани: до 15Вт (шаг 0,5 Вт); Направляющая луча: световод с разъемом SMA 905 на конце. |
|  | Диодный лазер SMARTM SG1 Производитель: LASOTRONIX Sp. z o.o. (Польша) Широкий выбор дополнительных аксессуаров: от световодов, оптических систем и операционных рукояток, которые позволяют лечить значительно большее количество заболеваний. Возможность выбора подходящего режима работы для конкретного применения, а также отчетливо видимый направляющий луч пилотного лазера. Длина волны излучения: 1470 / 980 нм; Область применения: сосудистая хирургия (ЭВЛК), микрохирургия, сосудистая терапия, проктология; Тип лазера: диодный, полупроводниковый; Максимальная мощность на ткани: до 30Вт (для 980нм), до 15Вт (для 1470, шаг 0,5 Вт); Направляющая луча: световод с разъемом SMA 905 на конце. В наличии есть вариант с рукояткой с длиной волны 635 нм, для проведения биомодуляции (заживления ран). |
|  | Диодный лазер SMARTM SG4 Производитель: LASOTRONIX Sp. z o.o. (Польша) Широкий выбор дополнительных аксессуаров: от световодов, оптических систем и операционных рукояток, которые позволяют лечить значительно большее количество заболеваний. Возможность выбора подходящего режима работы для конкретного применения, а также отчетливо видимый направляющий луч пилотного лазера. Длина волны излучения: 1940 нм; Область применения: сосудистая хирургия (ЭВЛК); Тип лазера: диодный, полупроводниковый; Максимальная мощность на ткани: до 15Вт (шаг 0,5 Вт); Направляющая луча: световод с разъемом SMA 905 на конце. |